Príloha 5 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy ROP-4.2-2013/01

Štandard vybavenosti hasičských staníc v pôsobnosti Hasičského a záchranného zboru

hasičská stanica v sídle okresného riaditeľstva HaZZ

- administratívne priestory + sociálne zariadenia (výkon dennej služby),

- sociálne zariadenia (WC, sprchy – muži, ženy, kuchynka, denná miestnosť/jedáleň),

- odpočinkové priestory (odpočinok na lôžku počas výkonu pohotovosti na pracovisku),

- miestnosť pre riadiaci štáb,

- miestnosť pre vzdelávanie a odbornú prípravu, resp. preventívno-výchovnú činnosť (súčasť výkonu služby na HS),

- miestnosť pre operačné stredisko,

- práčovňa zásahových odevov (a zároveň pre stanice typu IV a V),

- sušiareň zásahových odevov a obuvi (a zároveň pre stanice typu IV a V),

- sušiareň hadíc/veža,

- sklady: PHM/nebezpečných materiálov/sorbčných prostriedkov,

- priestor protiplynovej služby (typ A),

- nabíjareň akumulátorov,

- garáže,

- dekontaminačný priestor/očista vecných prostriedkov napojené na ČOV (ako alternatíva lapač olejov),

- umyváreň hasičskej techniky napojená na ČOV (a zároveň pre stanice typu IV a V)

- vonkajší výcvikový priestor (cvičná veža, výcvikový trenažér typu JAKUB- pre stanice typu IV a V, minimálne jeden v kraji),

- vnútorný výcvikový priestor pre fyzickú prípravu (posilňovňa)

ostatné hasičské stanice HaZZ

- sociálne zariadenia (WC, sprchy – muži, ženy, denná miestnosť/jedáleň),

- odpočinkové priestory (odpočinok na lôžku počas výkonu pohotovosti na pracovisku),

- miestnosť pre vzdelávanie a odbornú prípravu, resp. preventívno-výchovnú činnosť (súčasť výkonu služby na HS),

- sušiareň hadíc/veža,

- sklad PHM/nebezpečných materiálov/sorbčných prostriedkov,

- priestor protiplynovej služby (typ B),

- nabíjareň akumulátorov,

- garáže,

- dekontaminačný priestor/očista vecných prostriedkov napojené na ČOV,

- prípadne vonkajší výcvikový priestor (cvičná veža, lezecká stena),

- prípadne vnútorný výcvikový priestor pre fyzickú prípravu (posilňovňa)

Okrem hasičských staníc budú predmetom rekonštrukcií, opráv, rozširovania a modernizácie aj výcvikové strediská HaZZ. Vzhľadom na ich špecifickosť sa pre tieto objekty neurčujú špecifické štandardy.

Rekonštrukcie, opravy a rozširovane objektov bude zamerané najmä na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky (výmeny okien, zateplenie s následnou úpravou fasád, výmeny vykurovacích systémov a pod.), environmentálnej náročnosti (dobudovávanie priestorov na umývanie hasičskej techniky a priestorov pre dekontamináciu  očistu použitých vecných prostriedkov s ich napojením na ČOV), rozširovanie objektov, resp. ich úprava tak, aby boli zabezpečené vyššie spomínané štandardy vybavenosti hasičských staníc (rekonštrukcie, resp. rozširovanie  sociálnych zariadení, odpočinkových priestorov, práčovní a sušiarní zásahovej odevov, garáží atď.)  so zabezpečením ich minimálneho vybavenia (nábytok, sanita, radiátory, podlahové krytiny, dvere a pod.). Za minimálne vnútorné vybavenie sa považujú aj technické prostriedky potrebné na elektronické zabezpečenie objektov, svetelnú signalizáciu výjazdu, domáci rozhlas a vybavenie priestorov práčovní, sušiarní a vnútorných výcvikových priestorov na fyzickú prípravu potrebným vybavením.

Súčasťou rekonštrukcií týchto areálov budú aj úpravy areálov, ktoré budú zahŕňať napr. dobudovanie, resp. opravu spevnených výjazdových plôch pre hasičskú techniku, dobudovanie, resp. rekonštrukcie osvetlenia areálov, rekonštrukciu oplotenia areálov, dobudovanie, resp. opravy nádrží na skúšanie čerpadiel, dobudovanie, resp. rekonštrukcie zdroja požiarnej vody/požiarnej studne, dobudovanie, resp. rekonštrukcie vonkajších výcvikových priestorov. V prípade výcvikového trenažéru typu JAKUB je potrebné zabezpečiť v každom VÚC jeden takýto trenažér, ktorý bude umiestnený na vybranej stanici typu IV alebo V.

Náklady na intervencie do spomenutých objektov, resp. niektorých ich častí sú v porovnaní s inými objektmi (napr. vzdelávacie a sociálne zariadenia) vyššie vzhľadom na to, že musia spĺňať určité špecifiká (napr. podlahy v garážach hasičských staníc musia byť pancierové, musí v nich byť zabezpečené odsávanie výfukových plynov, musí byť umožnené automatické otváranie garážových dverí a zabezpečené núdzové osvetlenie  pod.).

# Footnotes

Uvedená štandardizácia vychádza zo súboru všeobecne záväzných a interných predpisov upravujúcich problematiku sídiel a typov hasičských staníc a pod. V súčasnosti takmer žiadna stanica na Slovensku uvedené štandardy nespĺňa na 100%.